Spett.le

Comune di Varese

Centrale Unica di Committenza

Via Sacco, n. 5

21100 Varese

Monza, 01 aprile 2025

ADE/…..

OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEGLI ADEGUAMENTI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO CITTADINO. INVITO A PRESENTARE PROPOSTA – NOTA DEL COMUNE DI VARESE PROT. 67696 DEL 12.03.2025 – RISCONTRO

Spett.le Amministrazione,

in riscontro alla Vostra nota prot. 67696 del 12.03.2025, con la quale chiedete alla scrivente Società di fornire dati, informazioni e documenti al fine di consentirVi di formulare le risposte ai quesiti pervenuti nell'ambito della procedura indetta con Lettera di Invito PGN 137575 del 27.12.2024, si rappresenta quanto segue.

***

1. Prima di entrare nel merito dei quesiti formulati, è opportuno sottolineare come la scrivente Società, in qualità di gestore uscente, si renda pienamente disponibile a fornire le informazioni da Voi richieste, tuttavia nei limiti di quanto dalla stessa conosciuto e, in ogni caso, facendo attenzione a non divulgare i propri segreti tecnici e commerciali.

Se è vero che, come Voi riferite, l'Amministrazione è tenuta a garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, è altresì vero che le comprovate e qualificate competenze di un'impresa rappresentano il know-how aziendale che non può essere reso noto alle imprese concorrenti nel mercato.

Si tratta, in particolare, di quelle specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa che la giurisprudenza qualifica come "l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza" (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 7.03.2025, n. 4947; Cons. St., Sez. V, 1.07.2020, n. 4220).

Nel caso di specie, tali competenze delimitano il nucleo centrale che contraddistingue la proposta tecnica della scrivente Società per la gestione degli impianti e della rete di teleriscaldamento cittadino oggetto dell'operazione di finanza di progetto di cui alla Lettera di Invito.

2. Oltretutto, dal contenuto della Lettera di Invito emerge chiaramente come la proposta di finanza di progetto possa essere predisposta dai concorrenti, dal punto di vista tecnico ed economico, facendo riferimento alla sola "documentazione a supporto" (cfr. art. 3 della Lettera di Invito) ed ai risultati del "colloquio informativo e sopralluogo" (cfr. art. 8 della Lettera di Invito).

Nessuna informazione aggiuntiva – rispetto a quella richiamata nella Lettera di Invito – è stata invero richiesta alla scrivente Società, in qualità di gestore uscente, prima della indizione della procedura in oggetto, ai fini della predisposizione della proposta di finanza di progetto da parte dei concorrenti.

3. Alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente Società, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e leale collaborazione, intende riscontrare le richieste contenute nei quesiti formulati dalle imprese concorrenti, pur tenendo conto che verrà omessa ogni informazione:

a) in merito a segreti tecnici e commerciali dell'azienda, dando in proposito adeguata motivazione a cui Codesto Comune non potrà che fare affidamento, posto che spetta alla Società "in via prioritaria apprezzare la relazione tra le informazioni riservate ed il suo specifico background esperienziale e ideativo" con la conseguenza che quanto dalla stessa oscurato "deve ritenersi certamente attendibile (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, ordinanza n. 7173/2021)", cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 7.03.2025, n. 350);

b) già in possesso di Codesto Spett.le Comune, in virtù del rapporto concessorio in essere, il quale ben potrà riscontrare i concorrenti sulla base delle proprie conoscenze;

c) non necessaria per predisporre la proposta di finanza di progetto, trattandosi – come si avrà modo di specificare puntualmente – di informazioni irrilevanti, non applicabili al nuovo concessionario selezionato tramite gara, oppure ancora, non ricadenti nel perimetro del servizio in oggetto.

***

RISCONTRO AI QUESITI

QUESITO N.5 - Consumi

Si richiedono i dati di consumo di gas turbina, postcombustore, caldaie con dettaglio mensile degli ultimi 3 anni di esercizio

Si allegano i bilancini energetici di centrale contenenti dati gas e produzione degli ultimi tre anni di esercizio

QUESITO N.6 - Energia elettrica

Si richiedono i flussi di energia elettrica dell’impianto (produzione, autoconsumo, cessione, usi esenti, prelievo rete) con dettaglio mensile degli ultimi tre anni.

I flussi di energia elettrica sono contenuti nei bilancini energetici di cui al quesito N.5

QUESITO N.7 - Energia termica

Si richiedono i dati di produzione di energia termica da caldaia a recupero, postcombustore, caldaie a gas/gasolio con dettaglio mensile degli ultimi tre anni.

Si richiedono dati relativi all’energia venduta ai clienti allacciati alla rete (dato aggregato) con dettaglio mensile degli ultimi tre anni

I flussi di energia termica sono contenuti nei bilancini energetici di cui al quesito N.5

QUESITO N.8 - Profili orari

Si richiedono i profili orari disponibili di produzione e consumo dei vettori entranti e uscenti dall’impianto nell’ultimo anno di esercizio.

Si allegano i seguenti file: curva termica 2023 e tipologia utenze

QUESITO N.9 - UTENTI TELERISCALDAMENTO

9.1	Contratto tipo

Si richiede contratto tipo con elenco prestazioni previste dal servizio teleriscaldamento, limiti di fornitura e condizioni economiche praticate.

Si allega contratto tipo di somministrazione calore, si precisa che il limite di fornitura pubblico / privato è posto al confine con la proprietà privata, mentre il misuratore di energia rimane di proprietà esclusiva del gestore

9.2 	Allacciamento e sottocentrali

Si richiede informazioni circa proprietà e responsabilità di gestione delle sottocentrali di utenza.

Le sottocentrali di utenza sono di proprietà, responsabilità e gestione dell’utente finale.

Si richiedono informazioni circa le condizioni economiche praticate per gli ultimi allacciamenti di utenza

I costi di allacciamento sono ripartiti tra gestore del servizio e cliente finale, nel rispetto delle condizioni convenzionali e delle prescrizioni ARERA

QUESITO N.10 - RETE TELERISCALDAMENTO

Manutenzione

  - Si richiede informazioni (elenco, registro etc) circa le manutenzioni eseguite sulla rete di teleriscaldamento, sia di carattere ordinario che straordinario.

Si allega estrazione OdL straordinaria + Termografie

  - Si richiede indicazioni circa il tasso di guasto della rete di distribuzione e il volume di acqua da reintegrare per perdite in termini di mc/anno.

Si allegano conteggio delle manutenzioni straordinarie / anno, e file reintegri disponibili dal 2010

Si richiede informazioni circa presenza e tipologia del sistema di rilevamento perdite.

Non esiste sistema di rilevazione perdite

QUESITO N.11 – FINANZIAMENTI

  - Finanziamenti Nazionali

Si richiedono informazioni circa eventuali finanziamenti nazionali fruiti per la costruzione o l’ampliamento dell’impianto e gli eventuali vincoli di dismissione/alienazioni sugli asset oggetto di finanziamento o obblighi di rendicontazione in esercizio.

Non ci sono finanziamenti in corso

  - Finanziamenti Regionali

Si richiedono informazioni circa eventuali finanziamenti regionali fruiti per la costruzione o l’ampliamento dell’impianto e gli eventuali vincoli di dismissione/alienazioni sugli asset oggetto di finanziamento o obblighi di rendicontazione in esercizio.

Non ci sono finanziamenti in corso

QUESITO N.12 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA

Si richiedono ad integrazione della documentazione ricevuta in precedenza, i seguenti documenti:

- P&I dei singoli sottoinsiemi (caldaia, Turbogas, etc.)

Si allegano:

- P&ID generale, aria compressa, SCR

- Specifiche tecniche e datasheet di tutte le apparecchiature principali

Si allega documentazione tecnica relativa a:

- Impianto trattamento acqua (addolcitore);

- Impianto trattamento acqua (osmosi inversa);

- Cogeneratore;

- DCS;

- Raddrizzatori;

- Schema elettrico unifilare;

- Planimetrie

- Analisi dei dati storici per quanto riguarda i bilanci di massa ed energia per le varie sezioni costituenti

l'impianto. Sinteticamente profili di produzione CT/consumo utenze

Non disponibili

- Analisi delle perdite di rete TLR e dati di reintegro

Si allega file excel reintegri giornalieri

- Schede tecniche componenti stallo AT

Si allega documentazione tecnica

- Regolamento di esercizio esistente

Si allega regolamento di esercizio

- Architettura sistema di supervisione e controllo

Si allega Manuale operativo e manuale elettrico

- Descrizione logiche di funzionamento impianto

Non disponibili

- Sondaggi geognostici e relazione geologica e geotecnica del sito

Non disponibili

- Planimetrie sottoservizi dentro e fuori edificio

Si allegano planimetrie disponibili

- Classe d’uso e vita nominale del costruito

Non disponibili

- Storica manutenzione impianti

Si allega documentazione relativa al turbogas

- Ore esercizio TG da ultima manutenzione rilevante

Si allega contratto di manutenzione in essere con cost e file excel indicante le ore di funzionamento

- Autorizzazioni ambientali (AIA, AUA, Emissioni, Scarichi idrici, ecc) e successive modifiche e integrazioni; eventuali autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle PA

Si allegano:

- AIA

- Autorizzazione emission trading

- CPI

- Verbale verifica impianti di terra

- Verbale INAIL verifica funzionale impianto riscaldamento

- CIVA comunicazione impianto messa a terra

- Certificato ISPESL polmone accumulo

- Denuncia impianto termico acqua calda

- Certificati INAIL disoleatori compressori

- Certificati verifica attrezzature in pressione

- Tutta la documentazione relativa all’avvio dei lavori, alla loro regolare esecuzione e al relativo collaudo delle opere (incluso collaudo strutturale).

Non disponibili

- Previsioni edilizie - urbanistiche rilevanti con specifica indicazione di eventuali vincoli gravanti sull'area e nelle sue vicinanze

Non disponibili

- Documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi

Si allega Rapporto Conclusivo Ispezione Ordinaria 2024 dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale

- Documentazione relativa alle opere connesse (allacciamenti alle reti gas, elettrica, etc.)

Non disponibili

- Presenza di serbatoi interrati/ vasche interrate

Non ci sono serbatoi interrati

- Analisi ambientali del suolo/sottosuolo

Non disponibili

- Modalità di approvvigionamento idrico, presenza di pozzi e/o piezometri

Approvvigionamento acqua esclusivamente tramite allaccio acquedotto cittadino

- Descrizione delle proprietà confinanti con indicazione del tipo di utilizzo dei siti circostanti

Non disponibili

- Valutazione di impatto acustico verso l’esterno e relativo collaudo acustico

Si allega Rapporto d’indagine n. D202100019 del 04/01/2021

- Vigili del Fuoco: Certificato Prevenzione Incendi, progetto presentato e valutazione rischio incendio

Allegato CPI

- Verifica conformità licenza produzione energia elettrica con ADM e relative prescrizioni

Vedi allegato licenza officina di produzione energia elettrica

- Verifica aspetti/impatti ambientali: eventuali passività ambientali (presenza vasche/serbatoi interrati, amianto/fibre, contaminazioni terreno/acque di falda), elenco sanzioni e accertamenti aperti con autorità, elenco delle sostanze/materiali pericolosi utilizzati nel processo

Vedi punto 14

- DVR – Documento Valutazione Rischi e DUVRI

Si allegano DUVRI e DVR

- Verifica macchine/impianti: dichiarazioni di conformità CE, certificazioni impianti (ATEX, PED, impianti elettrici, impianti terra, scariche atmosferiche, linee vita, mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto, ecc.), piani di manutenzione compreso emissioni in atmosfera. Inclusi rinnovi periodici.

Si allegano classificazione aree ATEX e dichiarazioni di conformità delle varie attrezzature

QUESITO N.20 - Contratto di acquisto/vendita calore dall’ospedale

Durante il sopralluogo Codesta Amministrazione ha comunicato alla Scrivente che:

  - il contratto di vendita calore all’ospedale sarebbe da considerare decaduto a inizio nuova concessione,

Scade 31/12/2025

  - l’impianto di trigenerazione dell’ospedale non starebbe fornendo e non potrà fornire energia termica alla rete, in quanto sarebbe stato progettato per funzionare in modalità ‘isola’,

Non è possibile immettere in rete solo ricevere da TLR o funzionare in isola

  - la rete di teleraffrescamento dell’ospedale sarebbe esclusa dalla concessione per cui il Comune ha chiesto di ricevere una proposta, e quindi anche dalla valutazione dei singoli criteri tecnici della gara,

Si richiede conferma di quanto esposto nei 3 punti sopra elencati.

Si conferma che la rete di teleraffrescamento dell’Ospedale è esclusa dalla Concessione in gara

Ai fini della redazione del PEF di gara e quindi di una proposta che rispetti l’articolo 193 del D.lgs. 36/2023, si chiede di ricevere copia delle condizioni attuali di fornitura (tariffa, volumi, profili di prelievo garantiti, eventuali penali e meccanismi take or pay) o prevedere un meccanismo per il quale la fornitura del calore all’ospedale sia erogata nelle stesse condizioni per tutti i partecipanti alla gara (stessa tariffa, stessi volumi, stessi profili di prelievo).

Non esiste alcuna garanzia sulla prosecuzione del contratto di fornitura del calore in essere con l’Ospedale, che scade, come già riferito, il 31/12/2025

QUESITO N.21 - Altri contratti o impegni vincolanti

Si richiede se esistono dei contratti vincolanti legati alla gestione dell’asset che rimarranno validi ed efficacia oltre la scadenza della concessione, quali ad esempio, fornitura gas, contratti di manutenzione turbina, ordine di major overhaul, contratti di consulenza pluriennali, eventuali contenziosi legati all’esercizio a alla posa delle opere oggetto di concessione, contratti di servitù di passaggio, convenzioni con le ferrovie per eventuali parallelismi, eventuali canoni legati a tale servitù private, etc…

Non esistono contratti vincolanti

QUESITO N.22 - Tratti di rete di competenza privata delle utenze

Si richiede se i tratti privati intesi come posati nei singoli terreni privati al fine di raggiungere le singole utenze siano ricompresi o meno nel conteggio di 18 km della rete in consistenza.

18.067,07 totali di doppia tubazione di cui 13.726,16 di rete in sede pubblica e 4.340,91 in sede privata

Nel caso contrario, si chiede quale è l’estensione complessiva della rete, e se è stata predisposta una pratica di verifica di assoggettabilità a VIA per la posa della rete nei casi ecceda i 20 km.

Non applicabile

QUESITO N.23 Si richiedere di mettere a disposizione degli operatori economici le principali autorizzazioni vigenti:

  - Deliberazione n. IV/55571 del 6 giugno 1990 rilasciata dalla giunta della Regione Lombardia;

Non disponibile

  - Decreto del Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 680649 del 18 marzo 1994;

Non disponibile

  - Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore con indicazione della scadenza del provvedimento;

Vedi quesito 12, punto 14

  - Ultima domanda di rinnovo dell’AIA;

Non ancora inoltrata

  - Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità comprendente tutte le attività soggette presenti in centrale;

Vedi quesito 12, punto 14

  - Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra in corso di validità.

Vedi quesito 12, punto 14

QUESITO N.24 – Criterio 1) Interventi di potenziamento o ripotenziamento degli impianti di produzione esistenti 1.1 Programma interventi di manutenzione straordinaria

Non disponibili

Al fine di poter proporre un programma interventi di manutenzione straordinaria efficace, e di avere un livello di informazione equiparabile con l’attuale gestore, è necessario che Codesta Amministrazione metta a disposizione sufficienti informazioni sullo stato dell’asset esistente, e del suo storico durante l’ultima concessione, ed in particolare trasmetta:

I rendimenti storici annui negli ultimi 3 anni dell’asset di produzione attuale: rendimento termico caldaie, rendimento elettrico e termico turbina a gas.

Vedi allegati quesiti N.5, N.6 e N.7

L’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria rilevanti, con descrizione e importi.

Storico Manutenzione Turbina:

Vedi allegati quesito N.12, punti 12 e 13

Il post-combustore doveva essere sostituito nel 2023; si richiede se tale sostituzione sia stata effettuata.

In sede di sopralluogo è stato comunicato che la turbina dovrà eseguire una fermata importante nel 2026; si richiede quale è l’intervento in programma e come sono state gestite le attività manutentive/di revamping precedenti.

Vedi allegati quesito N.12 punti 12 e 13 e Z24

Si richiede copia delle certificazioni di manutenzioni per verifica stato turbina. Si richiede il log book della turbina.

Vedi allegati quesito N.12 punto Z24

Si richiedono le analisi relative al Trafo (termografia e analisi olio) e all’ispezione generatore turbina.

Vedi allegati quesito punto Z24

QUESITO N.25 - Criterio 1) Interventi di potenziamento o ripotenziamento degli impianti di produzione esistenti 1.2 bilanciamento tra fonti di approvvigionamento del calore e la rete

  - Al fine di evidenziare l’evoluzione del bilanciamento tra le fonti, si chiede di comunicare per gli ultimi 3 anni la quota di calore prodotta dalla turbina a gas e dalle singole caldaie.

Profilo di richiesta rete

Vedi allegati quesiti N.5, N.6 e N.7

  - Il bilanciamento essendo tra “fonti di approvvigionamento del calore” e la “rete”, si richiede anche il profilo di richiesta oraria del calore a “bocca di centrale” in MWh/h, portata (m3/h) e temperatura di mandata e ritorno per gli ultimi 3 anni di concessione.

Si richiede di comunicare il valore dell'energia termica prodotta, dispersa e venduta nell'ultimo anno solare disponibile. In merito all'energia termica venduta si richiede la suddivisione per singola utenza.

Vedi allegati quesiti N.5, N.6 e N.7

  - Relativamente all'energia termica venduta per la produzione di raffrescamento presso l’ospedale, si richiede di indicare quanto è il quantitativo venduto ai fini del funzionamento dei gruppi frigoriferi ad assorbimento alimentati dalla rete di teleriscaldamento con i relativi rendimenti.

Vedi allegati quesiti N.5, N.6 e N.7

QUESITO N.26 - Criterio 2) Utilizzo di vettori energetici innovativi/alternativi

  - interventi manutenzione straordinaria per rendere il sistema di teleriscaldamento o tele raffreddamento efficiente (direttiva U2012/27/CE)*”

26.1 Si chiede di comunicare se la rete esistente risulta iscritta all’anagrafe Territoriale Teleriscaldamento di ARERA e se sia stata qualificata come ‘efficiente’, relativamente all’anno di esercizio 2023, sul portale del GSE.

Iscritta all’anagrafe Territoriale Teleriscaldamento di ARERA ma non qualificata come efficiente

26.2 Si chiede di comunicare se l’impianto di cogenerazione della centrale (turbogas) sia mai stato qualificato come CAR sul portale RICOGE e se abbia mai percepito CB-CAR.

È stato qualificato come CAR sul portale RICOGE solo nel 2017 e non sono mai stati percepiti CB-CAR.

QUESITO N.28

Criterio “4) Interventi di estensione della rete. 4.1 programma interventi”

Non ci sono programmi di estensione rete

28.1 Per definire il programma interventi risulta necessario avere informazioni in merito allo stato di manutenzione attuale della rete, quali:

- Relazione tecniche relative alle ultime 3 termografie della rete, se eseguite.

Vedi quesito N.10

- Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria durante la concessione in vigore (descrizione guasto e riparazione, importo lavori).

Vedi quesito N.10

- Rilievo storico dei reintegri di acqua degli ultimi 3 anni (media mensili o valori giornalieri).

Vedi allegati quesito punto 12

QUESITO N.29

Criterio “4) Interventi di estensione della rete. 4.2 sviluppi finalizzati alla ottimizzazione”

Si richiede copia della documentazione qui sotto riportata, se disponibile:

- simulazione idraulica della rete esistente,

Non disponibile

- elenco utenze con difficoltà di approvvigionamento puntuali (ultimi 3 anni),

Non disponibile

- registro delle chiamate per disservizi/guasto dell’impianto (ultimi 3 anni),

Vedi allegati quesito punto 9 e 10

- consumi elettrici per pompaggio rete (ultimi 3 anni),

Non disponibili

- dispersioni termiche di rete (ultimi 3 anni).

Vedi allegati quesiti N.5, N.6 e N.7

QUESITO N.30

Criterio “4) Interventi di estensione della rete. 4.3 piano degli allacciamenti”

Il gestore attuale ha richieste di allaccio in corso? Sono stati sottoscritti contratti che prevedono il collegamento alla rete?

Non ci sono attività in corso e in programma

QUESITO N.33

I ricavi economici indicati nel PEF derivano per una parte sostanziale dalla vendita di energia alle utenze singole.

Al fine di garantire sia il corretto confronto tra operatori, sia per valutare l’impatto verso l’utenza finale di eventuali variazioni rispetto alla tariffa applicata, si richiede di comunicare:

- I volumi di energia venduta reali negli ultimi 3 anni per singola utenza,

Vedi allegati quesiti N.5, N.6 e N.7

- preso atto che viene indicato di considerare il valore “costo evitato ARERA”, si chiede conferma delle tariffe applicate in passato ad ogni utenza o tipologia di cliente, con l’indicazione di eventuale presenza di scontistiche già accordate per tipologia di cliente.

Non ci sono scontistiche concordate